# 联动设备调用规范

知识分类：device_linkage

编写要求：每条知识包含条款编号、适用事件、适用场景、风险等级、触发条件、识别特征、研判依据、处置动作、报告表达和引用关键词，用于模型检索、报告生成和引用溯源。

# 1 机器狗联动

条款编号：DEVICE-ROBOTDOG-001

适用事件：滑坡、裂缝、设备区异常

适用场景：需要近距离复核但人员进入风险较高的坝面、道路、边坡或设备区

风险等级：中风险至高风险

触发条件：固定摄像头无法确认细节，或现场人员直接靠近存在安全风险。

识别特征：疑似裂缝、塌陷、落石、设备异常、道路阻断。

研判依据：机器狗适合承担近距离巡查、图像回传和危险区域替代人工复核。

处置动作：建议联动机器狗前往疑似异常区域附近进行近距离复核，回传裂缝、塌陷、落石和设备状态图像。

报告表达：建议联动机器狗前往疑似异常区域附近进行近距离复核，回传裂缝、塌陷、落石和设备状态图像。

引用关键词：机器狗 近距离复核 裂缝 边坡 设备区

条款编号：DEVICE-ROBOTDOG-002

适用事件：人员安全事件

适用场景：人员入侵后需要确认现场是否仍有人滞留

风险等级：中风险

触发条件：广播后人员去向不明，固定摄像头存在视角盲区。

识别特征：人员离开画面、遮挡、夜间低照度、禁入区域视角不足。

研判依据：机器狗可在安全路径内进行补充巡查，但不得进入急流、塌方或不稳定区域。

处置动作：如固定摄像头无法确认人员是否撤离，可在安全路径内联动机器狗补充巡查。

报告表达：如固定摄像头无法确认人员是否撤离，可在安全路径内联动机器狗补充巡查。

引用关键词：机器狗 人员撤离 视角盲区 安全路径

# 2 无人机联动

条款编号：DEVICE-DRONE-FLOOD-001

适用事件：洪水

适用场景：固定摄像头发现水位上涨、岸坡冲刷、道路被淹或视频视野受限

风险等级：高风险

触发条件：需要查看上游来水、库岸、泄洪设施和下游风险区域。

识别特征：水面范围扩大、漂浮物聚集、岸坡冲刷、道路被淹。

研判依据：无人机可快速获取大范围态势，但强风、雷电和台风条件下存在飞行安全限制。

处置动作：建议联动无人机开展空中复核，重点查看上游来水、库岸冲刷和泄洪设施运行状态。

报告表达：建议联动无人机开展空中复核，重点查看上游来水、库岸冲刷和泄洪设施运行状态。

引用关键词：无人机 洪水 上游来水 库岸 泄洪

条款编号：DEVICE-DRONE-LANDSLIDE-001

适用事件：滑坡、泥石流

适用场景：边坡、沟道或库岸疑似失稳，需要大范围观察

风险等级：高风险

触发条件：固定摄像头无法覆盖隐患源头或影响范围。

识别特征：滑移面、沟道来水、坡脚堆积、道路阻断。

研判依据：无人机适合远距离观察边坡整体形态和影响范围。

处置动作：建议联动无人机对疑似滑坡或泥石流区域进行远距离复核，确认隐患源头、影响范围和道路通行状态。

报告表达：建议联动无人机对疑似滑坡或泥石流区域进行远距离复核，确认隐患源头、影响范围和道路通行状态。

引用关键词：无人机 滑坡 泥石流 影响范围 道路

# 3 广播与摄像头联动

条款编号：DEVICE-BROADCAST-001

适用事件：人员入侵、人员涉水、非法捕鱼、电鱼、船只异常

适用场景：需要对现场人员或船只进行即时提醒

风险等级：中风险至严重风险

触发条件：视频确认存在人员或船只靠近危险区域。

识别特征：人员停留、涉水、船只靠近、夜间强光或疑似违法行为。

研判依据：广播可在现场人员到达前进行即时劝离和风险提示。

处置动作：建议立即启动广播提醒现场人员撤离危险区域，并同步保留视频取证。

报告表达：建议立即启动广播提醒现场人员撤离危险区域，并同步保留视频取证。

引用关键词：广播 劝离 人员 船只 取证

条款编号：DEVICE-CAMERA-001

适用事件：通用事件

适用场景：需要持续确认目标位置和事件变化

风险等级：低风险至高风险

触发条件：事件目标在画面内移动或存在视角盲区。

识别特征：人员移动、船只移动、边坡异常点、洪水水位线变化。

研判依据：云台摄像头可用于目标跟踪、补光、变焦和关键帧抓拍。

处置动作：建议联动云台摄像头对目标进行持续跟踪和关键帧抓拍，形成后续处置证据。

报告表达：建议联动云台摄像头对目标进行持续跟踪和关键帧抓拍，形成后续处置证据。

引用关键词：云台 摄像头 跟踪 补光 抓拍